## Worksheet
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2022_ce_22_pm001
下記のグラフより、令和2年（2020）の従属人口指数［100×（年少人口＋老年人口）/（生産年齢人口）に近いのはどれか。
|  | 1 | 10
|  | 2 | 30
|  | 3 | 50
|  | 4 | 70 | 正解
|  | 5 | 100
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2022_ce_22_pm002
臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。
|  | 2 | 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。 | 正解
|  | 3 | 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。
|  | 4 | 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。
|  | 5 | 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2022_ce_22_pm003
酵素反応について正しいのはどれか。
|  | 1 | 酵素は活性化エネルギーを大きくする。
|  | 2 | 酵素にはステロイドのものがある。
|  | 3 | 反応は酵素分子の特定部位で生じる。 | 正解
|  | 4 | 温度と反応速度は正比例する。
|  | 5 | 基質濃度と反応速度は正比例する。
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2022_ce_22_pm004
医薬品添付文書において赤枠で記載される項目はどれか。 a．禁 忌 b．警 告 c．副作用 d．効果又は効能 e．重要な基本的注意
|  | 1 | a、b | 正解
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 臨床工学に必要な医学的基礎 | 2022_ce_22_pm005
細胞傷害の適応現象として適切でないのはどれか。
|  | 1 | 萎 縮
|  | 2 | 過形成
|  | 3 | 低形成 | 正解
|  | 4 | 肥 大
|  | 5 | 化 生
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2022_ce_22_pm006
解剖学的死腔が150mLの人が、以下に示すAからEの換気を行った。 誤っているのはどれか。 ［換気A］1回換気量：500mL、分時換気回数：12回 ［換気B］1回換気量：400mL、分時換気回数：12回 ［換気C］1回換気量：400mL、分時換気回数：20回 ［換気D］1回換気量：300mL、分時換気回数：20回 ［換気E］1回換気量：400mL、分時換気回数：24回
|  | 1 | 換気Aと換気Dの分時換気量は等しい。
|  | 2 | 換気Aと換気Bの分時死腔換気量は等しい。
|  | 3 | 換気Cと換気Dの分時肺胞換気量は等しい。 | 正解
|  | 4 | 1回肺胞換気量は換気Aが一番多い。
|  | 5 | 分時肺胞換気量は換気Eが一番多い。
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2022_ce_22_pm007
上腕動脈の血圧について正しいのはどれか。 a．平均血圧は収縮期血圧と拡張期血圧の加算平均である。 b．聴診法による血圧測定ではクスマウル音を聴取する。 c．収縮期血圧と拡張期血圧との差が脈圧である。 d．細動脈の血管抵抗増加により上昇する。 e．交感神経興奮により上昇する。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2022_ce_22_pm008
ネフロンにおいてアミノ酸のほとんどが再吸収される部位はどれか。
|  | 1 | A
|  | 2 | B | 正解
|  | 3 | C
|  | 4 | D
|  | 5 | E
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2022_ce_22_pm009
消化酵素と消化液との組合せで誤っているのはどれか。 a．ペプシン -- 胃 液 b．トリプシン -- 膵 液 c．アミラーゼ -- 胆 汁 d．スクラーゼ -- 唾 液 e．リパーゼ -- 膵 液
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医学概論 | 人体の構造及び機能 | 2022_ce_22_pm010
1日あたりのエネルギー消費量が2500kcalであるときの熱産生率［W］として最も値が近いのはどれか。 ただし、1cal＝4.2Jとする。
|  | 1 | 120 | 正解
|  | 2 | 100
|  | 3 | 80
|  | 4 | 60
|  | 5 | 40
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 内科学総論 | 2022_ce_22_pm011
中心型チアノーゼの原因となるのはどれか。
|  | 1 | 低血糖
|  | 2 | 寒冷刺激
|  | 3 | Fallot四徴症 | 正解
|  | 4 | 心原性ショック
|  | 5 | 閉塞性動脈硬化症
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 外科学総論 | 2022_ce_22_pm012
外科的侵襲に対する反応で亢進しないのはどれか。
|  | 1 | グリコーゲン合成 | 正解
|  | 2 | 抗利尿ホルモン分泌
|  | 3 | ノルアドレナリン分泌
|  | 4 | サイトカイン分泌
|  | 5 | アルドステロン分泌
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2022_ce_22_pm013
術後無気肺の徴候でないのはどれか。
|  | 1 | 呼吸困難
|  | 2 | 低酸素血症
|  | 3 | 頻 脈
|  | 4 | 頻呼吸
|  | 5 | 低体温 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 呼吸器系 | 2022_ce_22_pm014
CO2ナルコーシスの治療で正しいのはどれか。 a．ペーパーバッグを口に当てる。 b．高濃度酸素から投与を開始する。 c．NPPVを用いる。 d．人工呼吸管理を行う。 e．アシドーシスはできるだけ早く補正する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2022_ce_22_pm015
手術患者の肺血栓塞栓症の予防法はどれか。 a．早期離床 b．酸素療法 c．抗血小板療法 d．抗凝固療法 e．弾性ストッキングの装
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e | 正解
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2022_ce_22_pm016
二次性高血圧症の原因となる疾患はどれか。 a．原発性アルドステロン症 b．Cushing症候群 c．Ebstein奇形 d．甲状腺機能低下症 e．褐色細胞腫
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 循環器系 | 2022_ce_22_pm017
カテーテルアブレーション治療の適応となる不整脈はどれか。 a．WPW症候群 b．心室頻拍 c．発作性心房細動 d．洞不全症候群 e．Wenckebach型房室ブロック
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 内分泌・代謝系 | 2022_ce_22_pm018
図のように基質Xから酵素Aにより代謝物Yが生成され、さらに代謝物Yから酵素Bにより代謝物Zが生成される。ある患者では酵素Aの活性は正常で、酵素Bの活性が極度に低下していた。この患者の体内におけるY、Zの量について正しいのはどれか。 ただし、基質Xは十分に供給され、代謝物Zは正常に排泄されるものとする。 また、選択肢は【代謝物Y】 -- 【代謝物Z】とする。
|  | 1 | 減 少 -- 減 少
|  | 2 | 不 変 -- 減 少
|  | 3 | 不 変 -- 増 加
|  | 4 | 増 加 -- 減 少 | 正解
|  | 5 | 増 加 -- 不 変
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 感染症 | 2022_ce_22_pm019
ニューモシスチス肺炎について正しいのはどれか。 a．日和見感染症である。 b．病原体は寄生虫である。 c．胸部X線では無気肺を認める。 d．マクロライド系抗菌薬が有効である。 e．血中β‐D‐グルカン値は診断に有用である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 腎臓・泌尿器・生殖器系 | 2022_ce_22_pm020
子宮頸癌と関連するのはどれか。
|  | 1 | 淋 菌
|  | 2 | トリコモナス
|  | 3 | ヒトヘルペスウイルス
|  | 4 | ヒトパピローマウイルス | 正解
|  | 5 | ヒト免疫不全ウイルス
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 消化器系 | 2022_ce_22_pm021
胃潰瘍について正しいのはどれか。
|  | 1 | ヘリコバクター・ピロリ菌が原因となる。 | 正解
|  | 2 | 黒色便は生じない。
|  | 3 | 組織欠損は粘膜にとどまる。
|  | 4 | プロトンポンプ阻害薬は禁忌である。
|  | 5 | 疼痛時はNSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）を投与する。
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 血液系 | 2022_ce_22_pm022
正球性貧血はどれか。 a．サラセミア b．腎性貧血 c．再生不良性貧血 d．鉄欠乏性貧血 e．ビタミンB12欠乏性貧
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 救急・集中治療医学 | 2022_ce_22_pm023
脳死判定基準に含まれるのはどれか。 a．深昏睡 b．平坦脳波 c．左右瞳孔不同 d．腱反射消失 e．自発呼吸消失
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 臨床医学総論 | 臨床生化学 | 2022_ce_22_pm024
閉塞性換気障害の判定基準はどれか。
|  | 1 | ％肺活量 80％未満
|  | 2 | ％肺活量 70％未満
|  | 3 | 1秒率 90％未満
|  | 4 | 1秒率 80％未満
|  | 5 | 1秒率 70％未満 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 計測工学 | 2022_ce_22_pm025
心電図の計測で商用交流雑音対策に用いられるのはどれか。 a．移動平均処理 b．加算平均処理 c．差動増幅器 d．ハムフィルタ e．ACラインフィルタ
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2022_ce_22_pm026
誘発脳波計測について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 脳手術時のモニタリングに利用される。
|  | 2 | 刺激から潜時をもって誘発電位が現れる。
|  | 3 | 刺激に同期して誘発電位の加算平均処理を行う。
|  | 4 | 聴性誘発電位計測にはクリック音が用いられる。
|  | 5 | 安静時脳波よりも誘発脳波の電位変動は大きい。 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 生体電気・磁気計測 | 2022_ce_22_pm027
図は標準12誘導心電図の誘導法を電気回路で表したものである。 図の誘導はどれか。
|  | 1 | Ⅰ誘導
|  | 2 | Ⅲ誘導
|  | 3 | aV<sub>R</sub>誘導
|  | 4 | aV<sub>L</sub>誘導 | 正解
|  | 5 | V<sub>3</sub>誘導
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2022_ce_22_pm028
熱希釈式肺動脈カテーテルで計測できないのはどれか。
|  | 1 | 混合静脈血酸素飽和度
|  | 2 | 左室収縮期圧 | 正解
|  | 3 | 中心静脈圧
|  | 4 | 心拍出量
|  | 5 | 肺動脈圧
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2022_ce_22_pm029
耳用赤外線体温計による体温計測について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 鼓膜に赤外線を照射する。 | 正解
|  | 2 | 検出器にサーモパイルが使用されている。
|  | 3 | 1秒程度で計測できる。
|  | 4 | 挿入する角度により測定値がばらつく。
|  | 5 | 鼓膜温は腋窩温よりも高い。
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 生体の物理・化学現象の計測 | 2022_ce_22_pm030
ランベルト・ベールの法則が成立する吸光度測定で正しいのはどれか。 a．吸光度は透過率に比例する。 b．吸光度は光路長に反比例する。 c．吸光度は－1～1の範囲の値で表す。 d．モル吸光係数は物質によって異なる。 e．透過光の強度は光路長に対して指数関数的に減少する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 2022_ce_22_pm031
内視鏡画像計測について正しいのはどれか。 a．ファイバスコープは先端に光源が装着されている。 b．狭帯域光を用いて毛細血管を強調表示できる。 c．カプセル内視鏡は小腸病変の診断に使われる。 d．ファイバスコープは画像が記録できない。 e．電子内視鏡は光源装置が不要である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体計測装置学 | 医用画像計測 | 2022_ce_22_pm032
装置から生体に物理的エネルギーを加えて計測するのはどれか。 a．超音波診断装置 b．X線CT装置 c．PET装置 d．SPECT装置 e．光トポグラフィ装置
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e | 正解
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用治療機器学 | 治療の基礎 | 2022_ce_22_pm033
皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に何らかの不可逆的な障害が生じるとされているエネルギー密度の下限はどれか。
|  | 1 | 1mW/cm<sup>2</sup>
|  | 2 | 10mW/cm<sup>2</sup>
|  | 3 | 100mW/cm<sup>2</sup> | 正解
|  | 4 | 1W/cm<sup>2</sup>
|  | 5 | 10W/cm<sup>2</sup>
臨床工学技士 | 2022 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2022_ce_22_pm034
電気メスの対極板の電極部分が2つに分かれている理由はどれか。
|  | 1 | 高周波分流をモニタする。
|  | 2 | 対極板の接触不良をモニタする。 | 正解
|  | 3 | 患者回路の連続性をモニタする。
|  | 4 | 対極板コードの断線をモニタする。
|  | 5 | 対極板コードコネクタの接続不良をモニタする。
臨床工学技士 | 2022 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2022_ce_22_pm035
除細動器内部コンデンサの静電容量が150µFで、設定エネルギーが300Jの場合、除細動に用いる充電電圧［V］はどれか。 ただし、内部損失がないものとする。
|  | 1 | 141
|  | 2 | 200
|  | 3 | 1,414
|  | 4 | 2,000 | 正解
|  | 5 | 14,142
臨床工学技士 | 2022 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2022_ce_22_pm036
経皮的冠動脈インターベンション治療（PCI）について正しいのはどれか。
|  | 1 | PCI中の血管内超音波診断装置（IVUS）の使用は禁忌である。
|  | 2 | 再狭窄予防のためにステントを留置する。 | 正解
|  | 3 | カテーテルはX線CT誘導下に挿入する。
|  | 4 | バルーン拡張圧は50気圧程度である。
|  | 5 | 補助循環装置の準備は不要である。
臨床工学技士 | 2022 | 医用治療機器学 | 各種治療機器 | 2022_ce_22_pm037
正しい組合せはどれか。 a．ArFエキシマレーザ -- 冠動脈形成術 b．Arレーザ -- あざ治療 c．Rubyレーザ -- 網膜凝固 d．Nd:YAGレーザ -- がん治療 e．CO2レーザ -- 切 開
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm038
JIS T 0601-1で規定されている「使用の準備が完了」を示す表示光の色はどれか。
|  | 1 | 白
|  | 2 | 橙
|  | 3 | 黄
|  | 4 | 青
|  | 5 | 緑 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm039
JIS T 1022の規定で一般の人工透析室に設けなければならない電気設備はどれか。 a．保護接地 b．等電位設置 c．非接地配線方式 d．無停電非常電源 e．一般非常電源
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm040
図の漏れ電流測定においてJIS T 0601-1で規定する正常状態の許容値［µA］はどれか。
|  | 1 | 10
|  | 2 | 50
|  | 3 | 100 | 正解
|  | 4 | 200
|  | 5 | 500
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm041
ME機器の保守点検で正しいのはどれか。
|  | 1 | 外観点検は機器に手を触れずに目視で行う。
|  | 2 | 作動点検は患者に使用する前までの点検のことをいう。
|  | 3 | 安全性点検は機器のオーバーホールを含む。
|  | 4 | 性能点検は機器の定性的試験のことをいう。
|  | 5 | 故障点検は故障原因究明を目的とする。 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm042
医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定められている塗色区分との組合せで誤っているのはどれか。
|  | 1 | 酸 素 -- 黒 色
|  | 2 | 空 気 -- ねずみ色
|  | 3 | 二酸化炭素 -- 緑 色
|  | 4 | 亜酸化窒素 -- 青 色 | 正解
|  | 5 | ヘリウム -- ねずみ色
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm043
あるME機器の定常アベイラビリティが0.9、MTTRが20日のとき、MTBF［日］はどれか。
|  | 1 | 100
|  | 2 | 130
|  | 3 | 180 | 正解
|  | 4 | 220
|  | 5 | 310
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm044
EMCに関連する国際規格で推奨されている携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離［cm］はどれか。
|  | 1 | 3
|  | 2 | 15 | 正解
|  | 3 | 22
|  | 4 | 50
|  | 5 | 100
臨床工学技士 | 2022 | 医用機器安全管理学 | 医用機器の安全管理 | 2022_ce_22_pm045
医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器はどれか。 a．輸液ポンプ b．除細動器 c．人工呼吸器 d．MR装置 e．X線CT装置
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2022_ce_22_pm046
2枚の同じ面積の金属平板A、Bを間隔dだけ離して平行に並べた。金属平板Aに電荷＋Qを、金属平板Bに電荷－Qを与えた。その後、金属平板Bだけ動かし、最初の位置から10d離した。 金属平板Aと金属平板B´の電位差は、金属平板Bを動かす前の何倍か。
|  | 1 | 1.0倍
|  | 2 | 5.0倍
|  | 3 | 5.5倍
|  | 4 | 10倍
|  | 5 | 11倍 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2022_ce_22_pm047
正しいのはどれか。 a．同軸ケーブルの特性インピーダンスは、ケーブルの長さに関係しない。 b．導線周りの磁束が変化すると、電界が導線に誘導される。 c．2.45GHzの電磁波の波長はおよそ12cmである。 d．電磁波の速さは真空の誘電率と透磁率の乗算に比例する。 e．直流電流に比例した電力の電磁波が発生する。
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2022_ce_22_pm048
図の回路で、スイッチが①の状態で十分な時間が経過した後に、SWを②に入れた。 正しいのはどれか。 a．回路の時定数は5µsである。 b．SWを②に入れた瞬間のVcの値は10Vである。 c．SWを②に入れた瞬間の回路に流れる電流は100mAである。 d．SWを②に入れてから5ms後のVRの値は約3.7Vである。 e．SWを②に入れてから十分時間が経過した後の回路に流れる電流は0mAである。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2022_ce_22_pm049
図の回路で抵抗2.0Ωでの消費電力が2.0Wのとき、抵抗4.0Ωの消費電力［W］はどれか。
|  | 1 | 0.5
|  | 2 | 1 | 正解
|  | 3 | 1.5
|  | 4 | 2
|  | 5 | 3
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電気工学 | 2022_ce_22_pm050
以下の問いに答えよ。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160; | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2022_ce_22_pm051
電子部品について正しいのはどれか。 a．ピエゾ素子は磁束密度を検出する。 b．CdSは光を受けると起電力が発生する。 c．フォトダイオードは受光量に関係なく一定電流が流れる。 d．オペアンプは多数のトランジスタで構成されている。 e．ツェナーダイオードは一定の電圧を得るために用いる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2022_ce_22_pm052
全波整流回路として正しく動作するのはどれか。
|  | 1 | &#160; | 正解
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2022_ce_22_pm053
図の回路でViが1Vのとき、I［mA］はどれか。 ただし、Aは理想演算増幅器とする。
|  | 1 | 0.01
|  | 2 | 0.1 | 正解
|  | 3 | 1
|  | 4 | 10
|  | 5 | 100
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 電子工学 | 2022_ce_22_pm054
図1の回路に図2の電圧を入力に加えたとき、出力されるのはどれか。 ただし、ダイオードは理想ダイオードとする。
|  | 1 | &#160;
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160; | 正解
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm055
AD変換について正しいのはどれか。 a．フラッシュ型AD変換器は高速変換に不向きである。 b．量子化ビット数を増やすと量子化誤差が小さくなる。 c．10kHzの信号を20kHzより低い周波数で標本化すると、元の信号を復元できない。 d．多チャンネル同時AD変換には、標本化保持（サンプルホールド）回路を用いる。 e．LSBに対応した電圧が大きいほど電子化誤差が小さい。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm056
輝度分解能が8bitで、画素数10,000×10,000で構成された画像がある。この画像10枚を1Gbpsの伝送路で伝送するために必要な最短時間［s］はどれか。 ただし、伝送時に圧縮符号化等の処理を行わず、画像構成データ以外のデータは無視する。
|  | 1 | 0.1
|  | 2 | 0.8
|  | 3 | 1
|  | 4 | 8 | 正解
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm057
図の網掛け部分に対応する論理式はどれか。 ただし、図中の網掛け部分は論理値の1を表す。
|  | 1 | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（B＋C）
|  | 2 | A・<span style="text-decoration:overline;">（B＋C）</span>
|  | 3 | A＋<span style="text-decoration:overline;">B・C</span>
|  | 4 | <span style="text-decoration:overline;">A</span>・（<span style="text-decoration:overline;">B</span>＋<span style="text-decoration:overline;">C</span>）
|  | 5 | A・（B・<span style="text-decoration:overline;">C</span>＋<span style="text-decoration:overline;">B</span>・C） | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm058
以下の問いに答えよ。
|  | 1 | ①
|  | 2 | ②
|  | 3 | ③
|  | 4 | ④ | 正解
|  | 5 | ⑤
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm059
病院内にある業務システムを、インターネット上でソフトウェアを利用するクラウドサービスSaaS（Software as a Service）に移行する際の利点はどれか。 a．導入時の費用負担だけで済む。 b．保守・管理業務の負担が少なくなる。 c．導入後の利用量の増大に対応しやすい。 d．カスタマイズの自由度が増える。 e．ネットワーク障害に強くなる。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm060
情報セキュリティ対策に使われるファイアウォールの機能はどれか。
|  | 1 | 外部ネットワークと内部ネットワーク間で特定の通信だけを許可する。 | 正解
|  | 2 | 脆弱性が発見された内部システムのソフトウェアを自動更新する。
|  | 3 | 内部ネットワークへの接続時にパスワードを要求する。
|  | 4 | 通信パケットに含まれるウイルスを駆除する。
|  | 5 | 暗号化された通信だけを許可する。
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | 情報処理工学 | 2022_ce_22_pm061
医用画像の保存や通信に使用する規格はどれか。
|  | 1 | DICOM | 正解
|  | 2 | POP3
|  | 3 | MFER
|  | 4 | ICD-11
|  | 5 | HL7
臨床工学技士 | 2022 | 医用電気電子工学 | システム工学 | 2022_ce_22_pm062
システムの伝達特性でないのはどれか。
|  | 1 | 時定数
|  | 2 | ゲイン
|  | 3 | ステップ応答
|  | 4 | インパルス応答
|  | 5 | ナイキスト周波数 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2022_ce_22_pm063
パルスオキシメータについて正しいのはどれか。 a．動脈血の酸素分圧を計測している。 b．2種類の赤色光によって計測している。 c．発光ダイオードとフォトダイオードが用いられる。 d．マニュキュアは誤差の要因となる。 e．強い外光は誤差の要因となる。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2022_ce_22_pm064
一酸化窒素吸入療法の有害事象として誤っているのはどれか。
|  | 1 | 左心不全の増悪
|  | 2 | メトヘモグロビン血症
|  | 3 | 中止後の肺動脈圧の上昇
|  | 4 | 二酸化窒素による気道損傷
|  | 5 | 体血管拡張による血圧低下 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2022_ce_22_pm065
人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策として正しいのはどれか。 a．約8時間ごとに口腔ケアを行う。 b．人工呼吸器回路を毎日交換する。 c．体動防止のため過鎮静にする。 d．患者を仰臥位で管理する。 e．人工呼吸器から離脱できるかどうか、毎日評価する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2022_ce_22_pm066
人工呼吸器離脱が可能な状態として正しいのはどれか。
|  | 1 | 動脈血pH：7.20
|  | 2 | PaO<sub>2</sub>：40mmHg（FiO<sub>2</sub> 0.21）
|  | 3 | PaCO<sub>2</sub>：45mmHg | 正解
|  | 4 | 1回換気量：4mL/kg
|  | 5 | 呼吸回数：40/分
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 呼吸療法装置 | 2022_ce_22_pm067
高気圧酸素治療の禁忌はどれか。 a．肺気腫 b．緊張性気胸 c．気管支喘息発作 d．一酸化炭素中毒 e．コンパートメント症候群
|  | 1 | a、b、c | 正解
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm068
人工心肺による体外循環時に使用する薬剤と使用目的との組合せで誤っているのはどれか。
|  | 1 | マンニトール -- 浸透圧の調整
|  | 2 | アドレナリン -- 心収縮力の増強
|  | 3 | ハプトグロビン製剤 -- 出血の予防 | 正解
|  | 4 | 乳酸加リンゲル液 -- 細胞外液の補正
|  | 5 | アルブミン製剤 -- 膠質浸透圧の調整
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm069
ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）について誤っているのはどれか。 a．血栓症を起こす。 b．アルガトロバンを使用する。 c．血小板第4因子が関与する。 d．血小板輸血を行う。 e．ヘパリンコーティング回路を使用する。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm070
開心術における心筋保護について正しいのはどれか。 a．人工心肺の送血回路から側枝を出して心筋保護液を注入する。 b．細胞内液型心筋保護液中のNa+濃度は細胞外液型より低い。 c．逆行性心筋保護では右室の心筋保護液灌流が不十分となりやすい。 d．血液併用心筋保護液では晶質液性心筋保護液より注入温度を低くする。 e．心筋保護液の初回注入量の目安は80mL/kgである。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c | 正解
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm071
成人の人工心肺を用いた体外循環の操作条件で適切でないのはどれか。
|  | 1 | S<span style="text-decoration:overline;">v</span>O<sub>2</sub> -- 75％
|  | 2 | 灌流量 -- 70mL/分/kg
|  | 3 | 灌流圧（平均大動脈圧） -- 60mmHg
|  | 4 | 中心静脈圧 -- 20mmHg | 正解
|  | 5 | ヘマトクリット -- 20％
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm072
V-A ECMO（PCPS）について正しいのはどれか。 a．抗凝固療法にはヘパリンを使用する。 b．左心室前負荷を増加させる。 c．ウェットラングとはガス交換膜からの血漿リーク発生である。 d．IABPとの併用は禁忌である。 e．高度大動脈弁閉鎖不全を有する患者への使用は禁忌である。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 体外循環装置 | 2022_ce_22_pm073
臨床工学技士が行う人工心肺業務として誤っているのはどれか。 a．回路からの薬剤注入を行う。 b．留置カニューレから採血を行う。 c．回路の充填を行う。 d．術野でカニューレを回路に接続する。 e．開始前に患者の静脈から採血を行う。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm074
血液浄化に関連して正しい組合せはどれか。 a．限外濾過 -- 溶質の濃度差による移動 b．拡 散 -- 圧力差による移動 c．浸 透 -- 溶媒の移動 d．半透膜 -- 細孔によるふるい分け e．吸 着 -- 吸着材への溶解
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d | 正解
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm075
血液透析施行中、常時監視すべき項目はどれか。 a．血漿浸透圧 b．気 泡 c．漏 血 d．透析液圧 e．透析液エンドトキシン濃度
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm076
緊急透析用バスキュラーアクセスとして最も利用されるのはどれか。
|  | 1 | カテーテル法 | 正解
|  | 2 | 自己血管内シャント
|  | 3 | 人工血管内シャント
|  | 4 | 動脈表在化
|  | 5 | 動脈直接穿刺
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm077
維持透析患者の食事で摂取制限に特に留意すべき成分はどれか。 a．脂 質 b．リ ン c．塩 分 d．カリウム e．炭水化物
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d | 正解
|  | 5 | c、d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm078
慢性維持血液透析の治療指標で無次元数はどれか。
|  | 1 | 除去量
|  | 2 | クリアスペース
|  | 3 | Kt/V | 正解
|  | 4 | タンパク異化率
|  | 5 | 腎相当クリアランス
臨床工学技士 | 2022 | 生体機能代行装置学 | 血液浄化療法装置 | 2022_ce_22_pm079
2つの分離器を同時に使用するアフェレシス治療はどれか。 a．血漿吸着法 b．単純血漿交換法 c．血液直接灌流法 d．血球成分除去療法 e．二重濾過血漿分離交換法
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2022_ce_22_pm080
バネ定数400N/mのバネにおもりを吊るし単振動させたところ、周期は0.3sであった。おもりのおよその質量［kg］はどれか。 ただし、空気抵抗は無視できるものとする。
|  | 1 | 0.1
|  | 2 | 0.5
|  | 3 | 1 | 正解
|  | 4 | 5
|  | 5 | 10
臨床工学技士 | 2022 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2022_ce_22_pm081
図のような長さ10cm、直径Dの円柱の長軸方向に引張荷重Fをかけると1cm伸びた。 円柱の材質のポアソン比が0.3であるとき、Dは何倍になったか。
|  | 1 | 0.94
|  | 2 | 0.97 | 正解
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1.03
|  | 5 | 1.06
臨床工学技士 | 2022 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2022_ce_22_pm082
水の表面張力について誤っているのはどれか。
|  | 1 | 単位はN/mである。
|  | 2 | 毛管現象の要因である。
|  | 3 | 分子の凝集力によって生じる。
|  | 4 | 温度が高くなると小さくなる。
|  | 5 | 液滴の表面積を大きくするように働く。 | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2022_ce_22_pm083
流れにおけるベルヌーイの定理を表す式について正しいのはどれか。 a．完全流体に適用される。 b．重力とは無関係である。 c．温度をパラメータとして含む。 d．連続の式を導くことができる。 e．力学的エネルギー保存則が適用される。
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 医用機械工学 | 医用機械工学 | 2022_ce_22_pm084
以下の問いに答えよ。
|  | 1 | &#160; | 正解
|  | 2 | &#160;
|  | 3 | &#160;
|  | 4 | &#160;
|  | 5 | &#160;
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2022_ce_22_pm085
値が上昇すると血液の粘性率が低下するのはどれか。 a．温 度 b．電解質濃度 c．タンパク質濃度 d．ヘマトクリット値 e．血流のせん断速度
|  | 1 | a、b
|  | 2 | a、e | 正解
|  | 3 | b、c
|  | 4 | c、d
|  | 5 | d、e
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2022_ce_22_pm086
生物への影響を考慮した放射線量を示す単位はどれか。
|  | 1 | Bq
|  | 2 | C/kg
|  | 3 | Sv | 正解
|  | 4 | Gy
|  | 5 | eV
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 生体物性 | 2022_ce_22_pm087
生体の光特性について正しいのはどれか。 a．メラニンは紫外光よりも可視光の吸収が大きい。 b．脂質はタンパク質に比べ紫外光の吸収が大きい。 c．水は可視光よりも赤外光の吸収が大きい。 d．核酸は可視光よりも紫外光の吸収が大きい。 e．ヘモグロビンは赤外光よりも可視光の吸収が大きい。
|  | 1 | a、b、c
|  | 2 | a、b、e
|  | 3 | a、d、e
|  | 4 | b、c、d
|  | 5 | c、d、e | 正解
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2022_ce_22_pm088
医療機器の生物学的安全性評価で誤っているのはどれか。
|  | 1 | 感作性試験を行う。
|  | 2 | 細胞毒性試験を行う。
|  | 3 | 生体と接触する時間で分類される。
|  | 4 | 生体と接触する面積で分類される。 | 正解
|  | 5 | 生体と接触する部位で分類される。
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2022_ce_22_pm089
血液と医用材料が接触したとき、最初に起こるのはどれか。
|  | 1 | タンパク質吸着 | 正解
|  | 2 | 線溶系亢進
|  | 3 | 赤血球凝集
|  | 4 | 血小板粘着
|  | 5 | 石灰化
臨床工学技士 | 2022 | 生体物性材料工学 | 医用材料 | 2022_ce_22_pm090
人工肺のハウジング（外筒）に使われる材料はどれか。
|  | 1 | ポリ乳酸
|  | 2 | セルロース
|  | 3 | ポリカーボネート | 正解
|  | 4 | ポリウレタン
|  | 5 | ポリビニルアルコール